###### Утверждаю

Глава  Дичнянского сельсовета

______________ (В.Н. Тарасов)

«25»   декабря 2013 г.

Схема

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования Дичнянский сельсовет

Курчатовского  района

Курской  области

на период 2014-2024 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской  области на 2014-2024 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области на 2014-2024 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 112,45 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 7,15 тыс. рублей; 2015 год - 14,3 тыс. рублей; 2016 год - 32,5 тыс. рублей; 2017 год - 32,5 тыс. рублей; 2018 год - 26,0 тыс. рублей; 2019 год - _____ тыс. рублей; 2020 год - _____ тыс. рублей; 2021 год - _____ тыс. рублей; 2022 год - _____ тыс. рублей; 2023 год - _____ тыс. рублей; 2024 год - _____ тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области

Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области с северной стороны граничит с МО «ГОРОД Курчатов», МО «Дроняевский сельсовет», с восточной стороны – с Октябрьским районом, с южной стороны – с Большесолдатским районом, с западной стороны – с МО «Дружненский сельсовет».

Общая площадь муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области составляет 6896 га.

Численность населения муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на начало 2013 года составило 3155 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области  является (не)достаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области  является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской  области.

В экономике муниципального образования _______________________   7,6 тыс. человек.  Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО ____________________, являются _________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Среди основных предприятий МО ______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

В муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области развита социальная инфраструктура: действуют 1 школа, 1 учреждение дополнительного образования детей, 1 центр культуры и досуга, 1 объект здравоохранения, стадион.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 10 магазинов промышленных и продовольственных товаров,  1 предприятие общественного питания, 1 предприятие бытового обслуживания.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области  согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 59,9395  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 19 кв. м / чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области  на 43,21 % представлен многоквартирными и на 56,79 % - индивидуальными домами.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет 100 %, горячим водоснабжением – 43,21 %, водоотведением 43,21 %.

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда «Дичнянского сельсовета» Курчатовского района Курской области

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) |  | 138 | 732 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) |  | 557 | 732 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) |  | 1538 | 1617 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) |  | 33255 | 26684,5 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м |  | 31584 |  |
| 5.2 | - газоснабжение | кв. м |  | 1671 | 251(дом) |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | кв. м |  | 33255 |  |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | кв. м |  | 33255 |  |
| 5.5 | - канализация | кв. м |  | 33255 |  |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м |  |  |  |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м |  | 33255 |  |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | кв. м |  | 33255 |  |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м |  | 33255 |  |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м |  | 33255 |  |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - отопление | % |  |  |  |
| 7.2 | - газоснабжение | % |  |  |  |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % |  | 100 |  |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % |  | 100 |  |
| 7.5 | - электроэнергия | % |  | 100 |  |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м |  | 0,8563 |  |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. |  |  |  |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. |  | 3,65 | 3,65 |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. |  | 6 | 1,5-4,5 |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. |  |  |  |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал |  |  |  |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м |  |  |  |
| 9.3 | - горячая вода | тыс. куб. м |  |  |  |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м |  |  |  |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч |  |  |  |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной МО «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. |  |  |
| 2 | Площадь помещений | кв. м |  |  |
| 3 | Численность работников | чел. |  |  |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. |  |  |
| 4.2 | - газоснабжение | ед. |  |  |
| 4.3 | - горячее водоснабжение | ед. |  |  |
| 4.4 | - холодное водоснабжение | ед. |  |  |
| 4.5 | - электроэнергия | ед. |  |  |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. |  |  |
| 5.2 | - газоснабжение | ед. |  |  |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | ед. |  |  |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед. |  |  |
| 5.5 | - электроэнергия | ед. |  |  |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал |  |  |
| 6.2 | - газ | т. куб. м |  |  |
| 6.3 | - горячая вода | т. куб. м |  |  |
| 6.4 | - холодная вода | т. куб. м |  |  |
| 6.5 | - электроэнергия | т. квтч. |  |  |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % |  |  |
| 7.2 | - газ | % |  |  |
| 7.3 | - горячая вода | % |  |  |
| 7.4 | - холодная вода | % |  |  |
| 7.5 | - электроэнергия | % |  |  |

Глава I.

Схема

водоснабжения

Раздел 1-1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования «Дичнянский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области  состоит из 5 автономных локальных подсистем, включающих в себя 5 артезианских скважин, 6 водонапорных башен, 19,52 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети и 11 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 1152- максимум  куб.м/сутки, а  по пропускной  способности установок очистки воды 3200 куб. м/сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 60  до  196 м и производительностью от 16  куб.м/час каждая.

Оборудование по очистке воды от механических примесей и по обезжелезиванию воды отсутствует.

Применяемая технологическая схема очистки воды удовлетворяет (не удовлетворяет) нормативам качества воды.

Локальная подсистема водоснабжения (ВЗС с. Дичня) №1 обеспечивает водой с 1 по 11 квартал с.Дичня и улицу Рахмановка и включает в себя 1 артезианскую скважину, 1водонапорную башню (башня Рожновского), выполненную из металла  емкостью 50 куб.м, 10374 км водопроводных сетей. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 135 домов  общей площадью 33255 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 82 домов;

- объекты социальной сферы – школа, детский сад, дом культуры, амбулатория, здание администрации «Дичнянского сельсовета, УП «Дичнянское ЖКХ;

- объекты коммерческой сферы – ПО «Льговское», ИП Тарасова Л.В.;

- объекты производственной сферы - ООО «Иволга – Курск»;

Локальная подсистема водоснабжения (ВЗС с. Дичня) №2  обеспечивает водой улицы Мезенцево, Лемешовка, Садовая и включает в себя 1 артезианскую скважину, 1водонапорную башню (башня Рожновского), выполненную из металла  емкостью 50 куб.м, 2,6 км водопроводных сетей. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 121 домов;

Локальная подсистема водоснабжения (водонапорная башня д. Лукашевка) №3 обеспечивает водой деревню Лукашевка,и включает в себя 1 водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью 25 куб.м, 3,0477 км водопроводных сетей и 10 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 107 домов;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по д. Лукашевка (в общей сложности 53 дома).

Локальная подсистема водоснабжения (водонапорная башня с. Успенка) №4 обеспечивает водой с. Успенка, и включает в себя 1 водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью 25 куб.м, 1,0 км водопроводных сетей и 1 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 1 дом  общей площадью 6256,7 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 110 домов.

Локальная подсистема водоснабжения (водонапорные башни санаторий Курск) №5 обеспечивает водой  улицу санаторий Курск, Урочище «Рахоль»  и включает в себя 2 водонапорные башни, выполненные из металла  емкостью 25 куб.м, 2,5 км водопроводных сетей. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 2 дома  общей площадью 1671 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 12 домов.

По состоянию на 01.01.2013 года в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области к централизованной системе водоснабжения не подключены улицы Хреновка, Успенка, Леоновка.

Наружная сеть водопровода в каждом из 5-х эксплуатационных зон (водозаборов) муниципального образования кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области осуществлялось в основном   до 1983 годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 95-98 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования «Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области  обслуживает УП «Дичнянское ЖКХ». На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 45-55 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

### Характеристика действующей системы водоснабжения «Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области на 01.01.2013 года

Таблица 3

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 5 | ### 1 | ### 1 |  |  |  |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 4 |  |  |  |  |  |
| ### 1.3 | ### - резервные | ### ед. | ### 1 |  |  |  |  |  |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Установки очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Уровень износа | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 | ### Доля очищенной воды реализуемой потребителям | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 6 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Население многоквартирного жилищного фонда | ### дом/чел. |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.2 | ### Население индивидуального жилищного фонда | ### кв./чел |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.3 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед./чел. |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.4 | ### Предприятия производственной сферы | ### ед./чел. |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед./чел. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования ___________________________

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования ________________________________________ составляет _______ т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет ______ т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на ______ % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на ______ % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на ______ % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на ______ % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

Резерв производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 - _____ куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 - _____ куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 - _____ куб.м/сутки.

Дефицит производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 - _____ куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 - _____ куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 - _____ куб.м/сутки.

Оплата ___ % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

В многоквартирном жилищном ___ % квартир обеспечены приборами учета. Общедомовыми приборами учета воды оборудованы ___ домов из _____.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на ____ % обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на ____ % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в _____ году (ах).

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения муниципального образования

### ____________________________________________________ в ______ году

Таблица 4

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ### Паспортная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. |  |  |  |  |  |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Расход воды |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| ### 2.2 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| ### 2.4 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3.4 | ### Организации коммерческой сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 3.5 | ### Организации производственной сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Нормативы потребления воды |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. |  |  |  |  |  |
| ### 4.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### л/сутки/чел. |  |  |  |  |  |
| ### 4.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |  |  |  |  |
| ### 4.4 | ### Организации коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.5 | ### Организации производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 5.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 | ### Организации производственной сферы | ### % |  |  |  |  |  |

Раздел 1-3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2022 году увеличится (снизится) на ____ человек и составит _____ человек (табл. 5).

Охват населения централизованным водоснабжением составит ____ %.

В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное - ______ куб. м.;

- максимальное суточное - _______ куб. м;

- годовое - _____ - куб. м.

Суточная производительность водозаборных сооружений составит _____ куб. м.

Средние потери воды в водопроводных сетях снизятся и составят _____ куб. м  в сутки (___%).

Резерв мощности водозаборных сооружений составит _____ куб. м  в сутки (___%).

Территориальная структура водопотребления по зонам централизованного водоснабжения в 2022 году будет выглядеть следующим образом.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в __________________________ части МО, в том числе:

- многоквартирный  жилищный фонд ________________________________;

- индивидуальный  жилищный фонд _________________________________;

- объекты социальной сферы _______________________________________;

- объекты производственной сферы _________________________________.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в __________________________ части МО, в том числе:

- многоквартирный  жилищный фонд ________________________________;

- индивидуальный  жилищный фонд _________________________________;

- объекты социальной сферы _______________________________________;

- объекты производственной сферы _________________________________.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в __________________________ части МО, в том числе:

- многоквартирный  жилищный фонд ________________________________;

- индивидуальный  жилищный фонд _________________________________;

- объекты социальной сферы _______________________________________;

- объекты производственной сферы _________________________________.

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоснабжением населения муниципального образования ______________________________ на 2013-2022 годы

Таблица 5

| № п/п | Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) |
|  |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |
| 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз занятости населения муниципального образования ______________________________ на 2013-2022 годы

Таблица 6

| № п/п | Годы | Наличие населения - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети в дошкольных учреждениях | Учащиеся учебных учреждений | Работники учреждений социальной (бюджетной) сферы | Работники предприятий производственной сферы | Работники организаций коммерческой и обслуживающей сферы | пенсионеры | Незанятое население |
| 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Перспективная потребность в централизованном водоснабжении в

по муниципальному образованию ___________________________________  на 2013-2022 годы

Таблица 7

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  |  | Объекты производственной и коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  | ## Всего водопотребление (куб. м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Потребление воды |  |  |  |  | Количество жителей | Потребление воды |  |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  |  |  |  | в сутки |  | в год |
|  |  | в сутки |  |  | в год |  |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  |  |  | в год | среднее | максимальное | Всего |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  |
|  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее |  | максимальное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по системе централизованного водоснабжения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Перспективный баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения муниципального образования ____________________________________________________ в 2013-2022 годах

Таблица 8

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | Всего по системе централизованного водоснабжения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования ________________________________________.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья на ________ ___________________________(_____ домов общей площадью ______ кв. м) построить ____ артезианских скважин, ____ водонапорных башен ____ км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на __________________________________ (____ дома общей площадью _________________ кв. м) построить _____ км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить ____ км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить _____ км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда (____ домов) в ________________________ построить ____ артезианских скважин, ____ водонапорных башен ____ км водопроводных сетей, установить _____ уличных водоразборных колонок

- В целях улучшения качества питьевой воды построить станции  обезжелезивания на водозаборах ________________________.

- В целях повышения надежности и улучшения качества водоснабжения предполагается осуществить строительство двух артезианских скважин в районе _____________________.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию _____ артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию _____ водонапорных башен;

- реконструкцию _____ км водопроводных сетей.

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2013 – 2022 годах объектов жилья, социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы  в МО _____________________________________

Таблица 9

| № п/п | Наименование и адрес объектов жилья, социальной и производственной сферы | Сроки стр-ва | Количество и характеристика объектов водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианские скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |  |
|  | ###### Итого |  |  |  |  |  |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в муниципальном образовании _______________  в 2013-2022 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы в муниципальном образовании _______________  в 2013-2022 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО _________________ на 2013-2022 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления (Таблица 12)

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования _________

____________________________________ в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «____________________________________________» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «__________________________» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «__________________________» на 2013 - 2022 годы составляет __________ млн. рублей

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «____________________________________» на 2013 - 2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий на ул. Первая | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 14 км | 14,0 | 2013-2012 | Обеспечение водой 200 домов (26300 кв. м вводимого жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий на ул. Первая | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 20 км | 20,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 60 домов (24300 кв. м вводимого жилья) | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий по ул. Вторая | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 4 км | 4,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 60 домов (6000 кв. м вводимого жилья) | Средства застройщика (населения) |
| 4 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий по ул. Вторая | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 10 км | 10,0 | 2013-2015 | Обеспечение водой 25 домов (10500 кв. м вводимого жилья) | Средства застройщика (населения) |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона по ул. Третья | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 7 км | 7,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 100 домов (12700 кв. м вводимого жилья) | Средства застройщика (населения) |
| 6 | Строительство детского сада на 160 мест (Первая) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2019 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 7 | Строительство общеобразовательной школы на 180 мест (ул. Вторая) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2015 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 8 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. Третья) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2017 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 9 | Строительство ФОК (ул. Первая) | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2018 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 10 | Строительство магазина на 150 кв. м (ул. Вторая) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2015 | Обеспечение водой объектов коммерческого назначения | Средства инвестора |
| 11 | Строительство магазина на 150 кв. м (ул. Третья) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (ул. Вторая) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2022 | Обеспечение водой объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 13 | Строительство бани на 40 мест (ул. Третья) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2021 |  |  |
| 14 | Строительство двух артезианских скважин в районе водозабора № 1 | Водоснабжение | Артскважины –2 ед. Водопровод 2 км | 2,0 2,0 Итого-4,0 | 2013-2014 | Обеспечение водой объектов коммунального назначения | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 15 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе № 1 | Водоснабжение | Здание и оборудование станции обезжелезивания воды | 10,0 | 2015 | Улучшение качества питьевой воды | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 16 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе № 2 |  |  | 10,0 | 2017 |  |  |
| 17 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе № 3 |  |  | 10,0 | 2019 |  |  |
| 18 | Реконструкция (замена оборудования) артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артезианские скважины – 7 ед. (№№ 1,3,4,5,6,7,10) | 3,5 | 2013-2019 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 19 | Реконструкция водонапорных башен |  | Водонапорные башни – 2 ед. (№№ 1,2) | 2,0 | 2014-2016 |  |  |
| 20 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей |  | Водопровод – 4,75 км (ул. Первая – 1,25 км) (ул. Вторая – 2 км) (ул. Третья – 1,5 км) | 5,0 | 2013-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 103,2 |  |  |  |

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования _________________________________________ на 2013 – 2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для водоснабжения строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы: | млн.р | 58,7 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 1.1 | - ИЖС на ул. Первая | км | 14,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
|  |  | млн.р | 14,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 1.2 | - МКД на ул. Первая | км | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | млн.р | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.3 | - ИЖС на ул. Вторая | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.4 | - МКД на ул. Вторая | км | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.5 | - ИЖС на ул. Третья. | км | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | млн.р | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 1.6 | - детского сада на 160 мест (ул. Первая) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 1.7 | - школы на 180 мест (ул. Вторая) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8 | - Дома престарелых на 135 мест (ул. Третья) | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 1.9 | - ФОК (ул. Первая) | км | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 1.10 | магазина на 150 мест (ул. Первая) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11 | магазина на 150 мест (ул. Третья) | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.12 | предприятия бытового обслуживания на 65 мест (ул. Вторая) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | Адм-ция МО ООО «Водоканал» |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 1.13 | бани на 40 мест (ул. Третья) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 2 | Строительство станций обезжелезивания на действующих водозаборах: | млн.р | 30,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - |  |
| 2.1 | - № 1 | млн.р | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | - № 2 | млн.р | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | -№ 3 | млн.р | 10,0 | - | - | - | - |  | - | 10,0 | - | - | - |  |
| 3 | Модернизация водозабора № 1 | млн.р | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | - строительство водопровода | км | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,05 | 0,95 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 4.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | ### - реконструкция сетей водопровода | км | 4.75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ### Итого |  | 103,2 | 8,5 | 9,5 | 17,5 | 8,0 | 17,05 | 6,65 | 17,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |  |

Глава II.

Схема

водоотведения

Раздел 2-1. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования ___________________________

Централизованным водоотведением обеспечены следующие территориальные зоны муниципального образования ___________________

_________________________________________________________________.

Система централизованного водоотведения муниципального образования __________________________________  состоит из _____ локальных зон (подсистем), каждая из которых включают в себя очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, напорные и самотечные канализационные сети.

Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №1 принадлежит _________________________________ и обеспечивает отвод бытовых и промышленных стоков от объектов многоквартирного жилфонда, социальной и производственной сферы, расположенных в ________________ части муниципального образования. Она включает в себя очистные сооружения канализации производительностью _____ куб. м в сутки, _____ канализационных насосных станций производительностью _____ куб. м в сутки, _____ км напорной сети и _____ самотечной сети канализации. Обслуживание локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №1 осуществляет ____________________________________.

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет (не удовлетворяет) установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки подаются канализационными насосными станциями на очистные сооружения по напорным канализационным коллекторам в приемную камеру, где происходит гашение остаточного напора. Затем сточная вода поступает в здание решеток-дробилок, где осуществляется процесс задержания и измельчения крупных отбросов. Далее, при прохождении через песколовки, из сточной жидкости удаляется песок, наличие которого затрудняет эксплуатацию отстойников, засоряет трубы.

Затем стоки проходят через распределительную камеру и попадают в первичные отстойники, откуда освободившись от крупных органических соединений, осветленная сточная вода поступает в аэротенки, где производится полная биологическая очистка. С противоположной стороны от подачи сточной жидкости в аэротенки подается циркулирующий активный ил. Получаемая смесь аэрируется воздухом через фильтросные трубы, установленные на дне аэротенков

Выпавший в первичных отстойниках сырой осадок удаляется в илоперегневатели.

Затем иловая смесь поступает на вторичные отстойники. Во вторичных отстойниках происходит отделение активного ила и осветленной сточной воды. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, а активный ил и частично циркулирующий активный ил возвращаются в аэротенки.

В контактных резервуарах сточная вода подвергается обеззараживанию хлорной водой, которая подается из хлораторной. Стабилизированный, сброженный, перегнивший и минерализированный осадок насосами перекачивается на иловые площадки плошадью ______ кв.м.

Биологически очищенные сточные воды самотеком посупают на станцию доочистку, где очищаются от мелкой взвеси. Далее по самотечному коллектору поступают на хлораторную установку, где подвергаются обеззараживанию. После чего обеззараженная вода самотеком отводится в __________________.

Среднее количество стоков, поступающих на очистные сооружения локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №1 составляет ________ тыс куб.м в сутки.

Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №2 принадлежит _________________________________ и обеспечивает отвод бытовых и промышленных стоков от объектов многоквартирного жилфонда, социальной и производственной сферы, расположенных в ________________ части муниципального образования. Она включает в себя очистные сооружения канализации производительностью _____ куб. м в сутки, _____ канализационных насосных станций производительностью _____ куб. м в сутки, _____ км напорной сети и _____ самотечной сети канализации. Обслуживание локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №2 осуществляет ____________________________________.

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет (не удовлетворяет) установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки подаются канализационными насосными станциями на очистные сооружения по напорным канализационным коллекторам в приемную камеру, где происходит гашение остаточного напора. Затем сточная вода поступает в здание решеток-дробилок, где осуществляется процесс задержания и измельчения крупных отбросов. Далее, при прохождении через песколовки, из сточной жидкости удаляется песок, наличие которого затрудняет эксплуатацию отстойников, засоряет трубы.

Затем стоки проходят через распределительную камеру и попадают в первичные отстойники, откуда освободившись от крупных органических соединений, осветленная сточная вода поступает в аэротенки, где производится полная биологическая очистка. С противоположной стороны от подачи сточной жидкости в аэротенки подается циркулирующий активный ил. Получаемая смесь аэрируется воздухом через фильтросные трубы, установленные на дне аэротенков

Выпавший в первичных отстойниках сырой осадок удаляется в илоперегневатели.

Затем иловая смесь поступает на вторичные отстойники. Во вторичных отстойниках происходит отделение активного ила и осветленной сточной воды. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, а активный ил и частично циркулирующий активный ил возвращаются в аэротенки.

В контактных резервуарах сточная вода подвергается обеззараживанию хлорной водой, которая подается из хлораторной. Стабилизированный, сброженный, перегнивший и минерализированный осадок насосами перекачивается на иловые площадки плошадью ______ кв.м.

Биологически очищенные сточные воды самотеком посупают на станцию доочистку, где очищаются от мелкой взвеси. Далее по самотечному коллектору поступают на хлораторную установку, где подвергаются обеззараживанию. После чего обеззараженная вода самотеком отводится в __________________.

Среднее количество стоков, поступающих на очистные сооружения локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №1 составляет ________ тыс куб.м в сутки.

Очистные  сооружения, канализационные насосные станции и сети канализации  в целом по муниципальному образованию _____________________________ введены  в ________ годах и  полностью выработали свой амортизационный срок.  Капитального  ремонта  на  данных  объектах  с  момента  их  ввода  не  проводилось.

На текущий момент уровень амортизационного износа канализационных насосных станций составляет ____ %, напорных сетей канализации – ____ %, самотечных сетей канализации – _____ %, очистные сооружения требуют полной реконструкции. В замене нуждаются ____ км напорных коллекторов и ____ км самотечных сетей канализации.

На текущий момент по причине недостатка финансовых ресурсов не охвачены централизованной системой водоотведения следующие территории муниципального образования _________________________________________________________________. В данных территориях на объектах, оборудованных канализацией, но не подключенных к централизованной системе водоотведения, стоки  сливаются в приобъектные локальные очистные сооружения или септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

### На текущий момент отрасль водоотведения, как и водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения (_______ руб./куб. м) только на ____% покрывает производственные затраты.

### Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы водоотведения

### муниципального образования _________________________________________ на 01.01.2013 г.

Таблица 20

| № п/п | Место нахождения | Наименование объекта водоотведения | Единица измерения | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) | Требует замены или рек-рукции | Собственник объекта | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Локальная зона (подсистема) централизованной канализации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северная часть МО | Очистные сооружения канализации №1 | комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ул. Первая | Канализационная насосная станция №1 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ул. Вторая | Канализационная насосная станция №2 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ул. Первая –ОСК №1 | Напорный коллектор КНС №1 - ОСК | км |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ул. Вторая – ОСК №1 | Напорный коллектор КНС №2 - ОСК | км |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ул. Первая –КНС №1 | Самотечные сети канализации | км |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ул. Вторая – КНС №2 | Самотечные сети канализации | км |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Локальная зона (подсистема) централизованной канализации №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Южная часть МО | Очистные сооружения канализации №2 | комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ул. Третья | Канализационная насосная станция №3 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ул. Четвертая | Канализационная насосная станция №4 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ул. Третья –ОСК №2 | Напорный коллектор КНС №3 – ОСК №2 | км |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ул. Четвертая – ОСК №2 | Напорный коллектор КНС №4 – ОСК №2 | км |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ул. Третья –КНС №3 | Самотечные сети канализации | км |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ул. Четвертая – КНС №4 | Самотечные сети канализации | км |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения муниципального образования ______________________________________________

На текущий момент мощность очистных сооружений муниципального образования ________________________________________ составляет _______ т. куб. м/сутки, канализационных насосных станций _______ т. куб. м/сутки. Максимальный суточный расход объем поступления бытовых и промышленных стоков составляет ______ т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоотведения обеспечивает на ______ % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в отводе бытовых и промышленных стоков.

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением по локальным зонам эксплуатации (подсистемам) следующий:

- локальная зона (подсистема) водоотведения №1 обеспечивает на ______ % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в отводе и очистке бытовых и промышленных стоков;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на ______ % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в отводе и очистке бытовых и промышленных стоков;

Резерв производственных мощностей имеется:

а) локальная зона (подсистема) водоотведения №1:

- по очистным сооружениям _____ куб.м/сутки;

- по канализационным насосным станциям _____ куб.м/сутки

б) локальная зона (подсистема) водоотведения №2:

- по очистным сооружениям _____ куб.м/сутки;

- по канализационным насосным станциям _____ куб.м/сутки

Дефицит производственных мощностей имеется:

а) локальная зона (подсистема) водоотведения №1:

- по очистным сооружениям _____ куб.м/сутки;

- по канализационным насосным станциям _____ куб.м/сутки

б) локальная зона (подсистема) водоотведения №2:

- по очистным сооружениям _____ куб.м/сутки;

- по канализационным насосным станциям _____ куб.м/суткилокальная подсистема водоснабжения №1 - _____ куб.м/сутки;

Оплата ___ % услуг водоотведения оплачивается по приборам учета потребления воды.

В многоквартирном жилищном ___ % квартир обеспечены приборами учета потребления воды. Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на ____ % обеспечен приборами учета потребления воды.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на ____ % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в _____ году (ах).

### Баланс отвода и очистке стоков по системе централизованного водоотведения муниципального образования

### ____________________________________________________ в ______ году

Таблица 4

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ### Паспортная производительность сооружений канаизации |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Очистные сооружения канализации - суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |
|  | ### - годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |
| ### 1.2 | ### Канализационные насосные станции - суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |
|  | ### - годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |
| ### 2 | ### Структурный годовой баланс водоотведения |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Общий объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |
| ### 2.2 | ### Годовой объем стоков от населения | ### тыс. куб. м |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |
| ### 2.3 | ### Годовой объем стоков от объектов социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |
| ### 2.4 | ### Годовой объем стоков от объектов коммерческой сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |
| ### 2.5 | ### Годовой объем стоков от объектов производственной сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |
| ### 3 | ### Нормативы потребления услуг водоотведения |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. |  |  |  |
| ### 3.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Организации коммерческой сферы |  |  |  |  |
| ### 3.4 | ### Организации производственной сферы |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % |  |  |  |
| ### 4.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % |  |  |  |
| ### 4.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % |  |  |  |
| ### 4.4 | ### Организации производственной сферы | ### % |  |  |  |

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения

Численность населения муниципального образования к 2022 году увеличится (снизится) на ____ человек и составит _____ человек (табл. 5).

Охват населения централизованным водоснабжением составит ____ %.

В соответствие с этим в 2022 году потребление услуги водоотведения в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное - ______ куб. м.;

- максимальное суточное - _______ куб. м;

- годовое - _____ - куб. м.

Суточная производительность очистных сооружений канализации составит _____ куб. м.

Суточная производительность канализационных насосных станций составит _____ куб. м.

Резерв мощности очистных сооружений составит _____ куб. м  в сутки (___%).

Резерв мощности канализационных насосных станций составит _____ куб. м  в сутки (___%).

Территориальная структура водоотведения по зонам централизованного водоотведения в 2022 году будет выглядеть следующим образом.

- Локальная зона (подсистема) водоотведения №1 обеспечивает централизованной канализацией потребителей водоотведения, расположенные в __________________________ части МО, в том числе:

- многоквартирный  жилищный фонд ________________________________;

- индивидуальный  жилищный фонд _________________________________;

- объекты социальной сферы _______________________________________;

- объекты производственной сферы _________________________________.

- Локальная зона (подсистема) водоотведения №2 обеспечивает централизованной канализацией потребителей водоотведения, расположенные в __________________________ части МО, в том числе:

- многоквартирный  жилищный фонд ________________________________;

- индивидуальный  жилищный фонд _________________________________;

- объекты социальной сферы _______________________________________;

- объекты производственной сферы _________________________________.

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоотведением населения муниципального образования ______________________________ на 2013-2022 годы

Таблица 5

| № п/п | Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением (%) |
|  |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |
| 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз занятости населения муниципального образования ______________________________ на 2013-2022 годы

Таблица 6

| № п/п | Годы | Наличие населения - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети в дошкольных учреждениях | Учащиеся учебных учреждений | Работники учреждений социальной (бюджетной) сферы | Работники предприятий производственной сферы | Работники организаций коммерческой и обслуживающей сферы | пенсионеры | Незанятое население |
| 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Перспективная потребность в централизованном водоотведении в

по муниципальному образованию ___________________________________  на 2013-2022 годы

Таблица 7

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  |  | Объекты производственной и коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  | ## Всего водоотведение (куб. м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Отвод стоков |  |  |  |  | Количество жителей | Отвод стоков |  |  |  | Число работников | Отвод стоков |  |  |  | Число работников | Отвод стоков |  |  |  |  |  | в сутки |  | в год |
|  |  | в сутки |  |  | в год |  |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  |  |  | в год | среднее | максимальное | Всего |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  |
|  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее |  | максимальное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по системе централизованного водоотведения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Перспективный баланс отвода и очистки бытовых и промышленных стоков по системе централизованного водоотведения муниципального образования _______________________________________________ в 2013-2022 годах

Таблица 8

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие очистных сооружений канализации | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | ### Суточная производительность ОСК | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | ### Годовая производительность ОСК | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2 | ### Наличие канализационных насосных станций | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Суточная производительность КНС | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | ### Годовая производительность КНС | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3 | ### Объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.1 | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие очистных сооружений канализации | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1 | ### Суточная производительность ОСК | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.2 | ### Годовая производительность ОСК | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2 | ### Наличие канализационных насосных станций | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1 | ### Суточная производительность КНС | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.2 | ### Годовая производительность КНС | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### Объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3.1 | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | Всего по системе централизованного водоотведения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие очистных сооружений канализации | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1 | ### Суточная производительность ОСК | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.2 | ### Годовая производительность ОСК | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 ### 3.2.1 | ### Наличие канализационных насосных станций | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Суточная производительность КНС | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2.2 ### 3.3 | ### Годовая производительность КНС | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3.1 | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

Для обеспечения отвода бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения муниципального образования ________________________________________.

- Для отвода бытовых стоков от вводимого индивидуального жилья на ________ ___________________________ (_____ домов общей площадью ______ кв. м) построить ____ км самотечных сетей канализации, канализационную насосную станцию мощностью ____ куб.м/сутки, ____ км напорного канализационного коллектора.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на __________________________________ (____ дома общей площадью _________________ кв. м) построить ____ км самотечных сетей канализации, канализационную насосную станцию мощностью ____ куб.м/сутки, ____ км напорного канализационного коллектора.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить ____ км самотечных сетей канализации.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить ____ км самотечных сетей канализации.

- Для отвода бытовых стоков от существующего индивидуального жилищного фонда (____ домов) в ________________________ построить ____ км самотечных сетей канализации, канализационную насосную станцию мощностью ____ куб.м/сутки, ____ км напорного канализационного коллектора.

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по очистке стоков предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию действующих очистных сооружений канализации с доведением суточной производительности по ОСК №1 до ____ куб. м, ОСК №2 до ______ куб. м;

– реконструкцию и модернизацию действующих канализационных насосных станций с доведением суточной производительности по КНС №1 до ____ куб. м, КНС №2 до ______ куб. м, КНС №3 до ______ куб. м, КНС №4 до ______ куб. м;

- реконструкцию ____ км напорного канализационного коллектора;

- реконструкцию _____ км самотечных сетей канализации.

Прогноз строительства объектов централизованного водоотведения для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2013 – 2022 годах объектов жилья, социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы  в МО _____________________________________

Таблица 9

| № п/п | Наименование и адрес объектов жилья, социальной и производственной сферы | Сроки стр-ва | Количество и характеристика объектов водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очистные сооружения канализации (ед./куб.м/сутки) | Канализационные насосные станции (ед./куб.м/сутки) | Напорный канализационный коллектор (км) | Самотечные сети канализации (км) |
|  | ###### Итого |  |  |  |  |  |

### Прогноз подключения к системе централизованного водоотведения существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в муниципальном образовании _______________  в 2013-2022 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов, подключаемых к системе централизованного водоснабжениия | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов системы централизованного водоотведения для подключения

### существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы

### в муниципальном образовании _______________  в 2013-2022 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  | Очистные сооружения кнализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напорный канализационный коллектор | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самотечные сети канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Очистные сооружения кнализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напорный канализационный коллектор | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самотечные сети канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | Очистные сооружения кнализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напорный канализационный коллектор | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самотечные сети канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО _________________ на 2013-2022 годы

для обеспечения перспективного отвода стоков в сутки максимального водопотребления (Таблица 12)

1.  Реконструкция (модернизация) очистных сооружений канализации

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции (модернизации) очистных сооружений канализации |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Реконструкция (модернизация) канализационных насосных станций

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции (модернизации) канализационной насосной станции |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  Реконструкция (замена) напорного канализационного коллектора

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка напорного канализационного коллектора |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  Реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка самотечных канализационных сетей |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования _________

____________________________________ в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоотведения муниципального образования «____________________________________________» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития централизованного водоотведения муниципального образования «__________________________» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития централизованного водоотведения муниципального образования «______________________» на 2013 - 2022 годы составляет 132,2 млн. рублей.

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития централизованного водоотведения муниципального образования «__________________________» на 2013 - 2022 годы Таблица 13

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на ул. Первая | Водоотведение строящегося жилья | Самотечная канализация - 10км; КНС – 2 ед.; Напорная канализация – 4 км | 10,0 1,0 4,0 Итого-15,0 | 2013-2022 | Обеспечение централизованной канализацией 200 домов (26300 кв. м вводимого жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов на ул. Вторая | Водоотведение строящегося жилья | Самотечная канализация - 16км; КНС – 4 ед.; Напорная канализация – 4 км | 16,0 2,0 4,0 Итого-22,0 | 2013-2022 | Обеспечение централизованной канализацией 60 домов (24300 кв. м вводимого жилья) | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Подключение к централизованной системе водоотведения существующих индивидуальных жилых домов на ул. Третья | Водоотведение существующего жилья | Самотечная канализация - 3км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 1,5 км | 3,0 0,5 1,5 Итого-5,0 | 2013-2022 | Обеспечение централизованной канализацией 60 домов (6000 кв.) | Средства застройщика (населения) |
| 4 | Подключение к централизованной системе водоотведения существующих многоквартирных домов на ул. Четвертая | Водоотведение существующего жилья | Самотечная канализация – 8км; КНС – 2 ед.; Напорная канализация – 2 км | 8,0 1,0 2,0 Итого-11,0 | 2013-2015 | Обеспечение централизованной канализацией 25 домов (10500 кв. м вводимого жилья) | Средства застройщика (населения) |
| 5 | Строительство детского сада на 160 мест (ул. _________) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2019 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство СОШ на 800 учащихся (ул.___________) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2015 |  |  |
| 7 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. ____________) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Строительство ФОК (ул. ________________) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2 км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 3 км | 0,2 0,5 3,0 Итого-3,7 | 2018 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 9 | Строительство магазина на 150 кв. м ( ул. __________) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2015 | Обеспечение водоотведением объектов коммерческого назначения | Средства инвестора |
| 10 | Строительство магазина на 150 кв. м ( ул. ___________) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2016 |  |  |
| 11 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (ул. ___________) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2022 | Обеспечение водоотведением объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 12 | Строительство бани на 40 мест (ул._______________) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2021 |  |  |
| 13 | Реконструкция очистных сооружений | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | ОСК №1 - 1 комплекс ОСК №1 - 1 комплекс | 35,0 25,0 Итого – 60,0 | 2013-2014 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 14 | Реконструкция канализационных насосных станций (4 ед.) |  | КНС №1 КНС №2 КНС №3 КНС №4 | 1,0 1,0 1,0 1,0 Итого 4,0 | 2013-2016 |  |  |
| 15 | Реконструкция (замена) напорных канализационных сетей |  | КНС №1-ОСК №1 – 1 км КНС №2-ОСК №1 – 1 км КНС №3-ОСК №2 – 1 км КНС №4-ОСК №2 – 1 км | 1,0 1,0 1,0 1,0 Итого – 4,0 | 2013-2022 |  |  |
| 16 | Выборочная реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей |  | Ул.Первая- КНС №1 –1,0 км Ул.Вторая- КНС №2 –1,0 км Ул.Третья- КНС №3 –1,0 км Ул.Четвертая- КНС №4 –1,0 км | 1,0 1,0 1,0 1,0 Итого – 4.0 | 2013-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 132,2 |  |  |  |

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоотведения

муниципального образования _________________________________________ на 2013 – 2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водоотведение строящихся индивидуальных жилых домов на ул. Первая: | млн.р | 15,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 1.1 | - самотечная канализация | км | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2 | - канализационная насосная станция | ед. | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | - напорная канализация | км | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
| 2 | Водоотведение строящихся малоэтажных МКД на ул. Вторая: | млн.р | 22,0 | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 2.1 | - самотечная канализация | км | 16,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  |  | млн.р | 16,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 2.2 | - канализационная насосная станция | ед. | 4,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |  |
| 2.3 | - напорная канализация | км | 4,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |  |
| 3 | Водоотведение существующих индивидуальных жилых домов на ул. Третья: | млн.р | 5,0 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 3.1 | - самотечная канализация | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3.2 | - канализационная насосная станция | ед. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | - напорная канализация | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Водоотведение существующих малоэтажных МКД на ул. Четвертая: | млн.р | 11,0 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 4.1 | - самотечная канализация | км | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4.2 | - канализационная насосная станция | ед. | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 4.3 | - напорная канализация | км | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 5 | Водоотведение строящегося ФОК (ул. ______________) | млн.р | 3,7 | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 5.1 | - самотечная канализация | км | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 5.2 | - канализационная насосная станция | ед. | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 5.3 | - напорная канализация | км | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 6 | Водоотведение строящихся объектов социальной сферы: | млн.р | 3,5 | - | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| 6.1 | - детского сада на 160 мест (ул. _________) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 6.2 | - школы на 180 мест (ул. _________) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | - Дома престарелых на 135 мест (ул. _________) | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | магазина на 150 мест (ул. _________) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.5 | магазина на 150 мест (ул. _________) | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.6 | предприятия бытового обслуживания на 65 мест (ул. __________) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 6.7 | бани на 40 мест (ул. ______________) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ### Реконструкция действующих сооружений водоотведения | млн.р | 72,0 | 23,0 | 15,0 | 10,0 | 18,0 | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 | Адм-ция МО ООО «Водоканал» |
| 4.1 | ### - очистные сооружения №1 | ед. | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 35,0 | 20,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | ### - очистные сооружения №1 | ед. | 1 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 25,0 | - | - | 10,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | ### -КНС №1 | ед. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 | ### -КНС №2 | ед. | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5 | ### -КНС №3 | ед. | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
| 4.6 | ### -КНС №4 | ед. | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
|  | ### - напорный коллектор КНС №1 – ОСК №1 | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### - напорный коллектор КНС №2 – ОСК №1 | км | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### - напорный коллектор КНС №3 – ОСК №2 | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  | ### - напорный коллектор КНС №4 – ОСК №2 | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
|  | ### - самотечная канализация ул. Первая – КНС №1 | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### - самотечная канализация ул. Вторая – КНС №2 | км | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### - самотечная канализация ул. Третья – КНС №3 | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  | ### - самотечная канализация ул. Четвертая – КНС №4 | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 132,2 | 34,2 | 18,7 | 14,7 | 23.7 | 4,2 | 11,4 | 8,7 | 3,7 | 4,2 | 8,7 |  |

61